자재처	기자재공급자 관리지침	업무표준No	H0-자재-지침-0028
		개정․페이지	27	/
		제․개정일자	2022. 12. 28

5-1. 사용부품 세부내역서 작성요령

■ 사용부품 세부내역서 다운 : 한전 SRM-공급자종합정보-승인제작규격검색-핵심부품

■ 사용부품 세부내역서 작성요령

1. 사용부품 세부내역서는 반드시 엑셀파일로 작성하여 제출

- Sheet 1은 데이터를 작성, Sheet 2에는 사용부품확인서(스캔본)를 첨부

2. 등록된 핵심부품 중 사용하지 않는 부품은 내역서에서 삭제

3. 기등록된 데이터(노란색 부분)는 수정금지(대소문자, 하이폰, 띄어쓰기 등 일체 수정불가)

4. 셀 열 순서 변경 금지(핵심부품명, TYPE, 업체명, 제품S/N, 제조년월, 사업자번호 순)

5. 제품S/N 표기 방법 : 기기번호(예. AXB1311~20) 10대 납품 시

구 분		조 건	⇨	제품S/N
Case 1		동일 핵심부품 & 동일 제조년월		한 셀에 작성 가능(AXB1311~20)
Case 2		동일 핵심부품 & 제조년월 변경		셀 구분 필요(AXB1311~15), (AXB1316~20)
Case 3		핵심부품 변경		셀 구분 필요(AXB1311~14), (AXB1315~20)

6. 부품의 제조년월이 없는 경우 공란 제출 가능

가. 사용부품 세부내역서 파일 수정_ 제품S/N 및 제조년월(부품) 열 추가

부품명	Type	업체명	제품S/N	제조년월(부품)	사업자번호	공장소재국가	비고
외함	없음	신화산업(주)			126-81-90555	대한민국
2차붓싱	PDB2	구주기술(주)			129-81-15142	대한민국
붓싱웰	PD25BW	구주기술(주)			129-81-15142	대한민국
-	-	-			-	-

나. 사용부품 세부내역서 작성 예시 _ 실제 사용 부품선택 및 제조년월 기입, 제품S/N 기입

핵심부품명	TYPE	업체명	제품S/N	제조년월(부품)	사업자번호	공장소재국가
STP	MX1AN2SYE12K	EATONCORPORATIONPLC	AXB1311~20	2022.01	98-1059235	TAIWAN, MEXICO
부싱인서트	LBI225	EATONCORPORATIONPLC	AXB1311~15	2022.01	98-1059235	TAIWAN, MEXICO, CHINA
부싱인서트	LBI225	EATONCORPORATIONPLC	AXB1316~20	2022.02	98-1059235	TAIWAN, MEXICO, CHINA
한류휴즈	3544040M61M	EATONCORPORATIONPLC	AXB1311~20	2022.01	98-1059235	MEXICO
2차 부싱	PDB2	구주기술	AXB1311~20	2022.01	129-81-15142	대한민국
외함	없음	신화산업(주)	AXB1311~14	2022.01	126-81-90555	대한민국
외함	없음	혜인전기(주)	AXB1315~20	2022.01	301-81-40170	대한민국

＊ 제품S/N : 기기 제조번호, 제조년월(부품) : 핵심부품의 제조년월

※ 사용부품 확인서를 스캔하여 엑셀파일의 두번째 Sheet에 첨부하여 제출